Для выполнения Вашего заказа (письмо/факс №                      от «      » _____________20 __г) просим заполнить  настоящий опросный лист по тем характеристикам, которые Вам известны.

Опросный лист

на проектирование, подбор или изготовление ремонтного теплообменника

(калорифера, воздухонагревателя, водоохладителя, маслоохладителя)

Организация: ______________________________________________________  E-mail: _______________________________

Город: ____________________________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________   Тел./Факс: ___________________________

|  | Поле заполнения |
| --- | --- |
| Общие данные (замена теплообменника) | Обозначение теплообменника |  |
|  | Назначение [воздухонагреватель, охладитель рабочей жидкости (вода, масло)] |  |
|  | Вид взаимодействующих сред параметры | пар/воздух; вода/воздух; масло/воздух |  |
|  |  | давление, МПа / температура, (С |  |
|  | Место расположения теплообменника (перед вентилятором; за вентилятором) |  |
|  | Габаритные размеры (длина(высота(глубина ), мм |  |
|  | Присоединительные размеры, мм |  |
|  | Проходное сечение (ширина(высота) по проходу воздуха, мм |  |
|  | Диаметр подводящих патрубков (Ду фланцев/резьба) по внутреннему теплоносителю |  |
|  | Поверхность нагрева, м2 |  |
|  | Площадь живого сечения по внутреннему теплоносителю, м2 |  |
|  | Число ходов по внутреннему теплоносителю |  |
|  | Число рядов теплоотдающих труб |  |
|  | Сечение теплоотдающих труб (наружный диаметр(толщина стенки) и их количество |  |
|  | Теплоотдающий элемент | гладкотрубный / материал |  |
|  |  | оребрённый / материал (несущей трубы / оребрения) |  |
|  | Оребрение | накатное / навивное |  |
|  |  | наружный / внутренний диаметр / шаг оребрения, мм |  |
| Данные для подбора/расчёта | Требуемая мощность (тепло-холодопроизводительность), кВт |  |
|  | Расход | воздуха, м3/ч |  |
|  |  | внутреннего теплоносителя, м3/ч (л/мин) |  |
|  | Температура воздуха, (С | на входе |  |
|  |  | на выходе |  |
|  | Температура внутреннего теплоносителя, (С | на входе |  |
|  |  | на выходе |  |
|  | Допустимое сопротивление по воздуху, Па |  |
|  | Допустимое сопротивление по внутреннему теплоносителю, кПа |  |

Подпись _______________________ (расшифровка подписи) ____________________________________________________

Наиболее полная и точная информация значительно ускорит разработку запрашиваемого Вами изделия.

В случае проектирования или изготовления ремонтного теплообменника желателен подробный эскиз.

# Footnotes

Длина(высота – поперёк потока воздуха; Глубина – по ходу воздуха.

# Text boxes

# ОАО «(КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД(»

# 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2

Служба реализации (4942) тел: 32-13-54; 54-45-52; факс: 32-20-03; 42-55-25;

## Технический отдел (конструкторское бюро) тел: 54-57-96

360999@mail.ru; www.kkz.ru